## Hoja de Campaña
|  |  |  | Si | No
Fecha de Campaña | 2021-04-28 | Personal a bordo | Dioni | Carol | Nuria | Firma
Hora de salida | 6:35
Hora de regreso |  | Encargado del equipo | Dioni
Equipo | SBE 19plus V2 | 8037 | SBE55 instalado? | no | PH Calibrado? | Si
cast | hora utc | nombre del punto | latitud | longitud | profundidad | Agua desionizada, capuchones y goma húmeda | Observaciones
1 | 7:30 | M1 |  |  | 5.5 | si
2 | 8:53 | M2 |  |  | 6.2 | si
3 | 10:05 | M3 |  |  | 5.5 | si
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## Hoja de mantenimiento
Si | No |  |  | CAMPAÑA | EVENTUALMENTE | 1 VEZ AL AÑO | AVERIA / DESCALIBRADO |  | Hecho | Pendiente | No
Fecha | 2021-04-28 | Actividad | CAMPAÑA |  | FIRMA
Hora inicio | 8:35
Hora Final |  | Encargado | Dioni
SENSOR | TAREA | PRECAMPAÑA | CAMPAÑA | POSTCAMPAÑA | EVENTUALMENTE | 1 VEZ AL AÑO | AVERIA / DESCALIBRADO | ¿SUSTITUCIÓN / RECAMBIO? | COMENTARIOS
Hardware | Vaciado de memoria interna | Hecho
Hardware | Comprobar fecha y hora UTC | Hecho
Hardware | Comprobar fecha y hora UTC
Hardware | Comprobar outputformat=0 raw Hex | Hecho
Hardware | Generar nuevo archivo xmlcon | Hecho
conectores | Revisar corrosión y relubricar
conectores | Revisar apriete |  | Hecho |  |  | 1
tubos | Limpiar o cambiar tubos
Baterías | Cambio de baterías
Baterías | Revisar voltaje para campaña | Hecho | [6 empty] | Voltaje = 11,8
Juntas Tóricas | Limpieza y relubricar (sustituir cada 3 años)
Presión | Limpieza con agua desionizado |  |  | Hecho
Bomba 5P | Limpieza con agua desionizado |  |  | Hecho
Bomba 5P | Limpieza post almacenaje
Bomba 5P | Desmontaje y lubricación
Wet Lab | Limpieza con agua desionizada |  | Hecho
PE | Limpieza con agua desionizada |  | Hecho
CDOM | Limpieza con agua desionizada |  | Hecho
PAR | Limpieza con agua desionizada |  | Hecho
Conductividad | Reacondicionar célula en caso de almacenamiento en seco | No
Conductividad | Limpieza entre casts |  | Hecho
Conductividad | Limpieza post campaña y almacenamiento |  |  | Hecho
Conductividad | Limpieza de fouling eventual
PH | Limpieza entre cast y KCl |  | Hecho |  |  |  |  | No
PH | Cambiar el bote de KCl | [5 empty] | Hecho
PH | Calibración Phfit | Hecho |  |  |  |  | Hecho
Oxigeno | Limpieza entre casts |  | Hecho
Oxigeno | Limpieza post campaña y almacenamiento |  |  | Hecho
Oxigeno | Limpieza de fouling